2016年北京市大学生建筑结构设计竞赛

B组赛组（结构方向）

一、设计题目

北京建筑大学桥梁博物馆设计

二、设计要求

（一）设计背景

为更好地推动桥梁建设事业的发展，使大学生对桥梁有更专业的认知，为国家和首都培养桥梁建设人才，北京建筑大学大兴校区拟投资兴建一座现代化的桥梁博物馆。

（二）建筑设计要求

1．基本设计要求

该工程为北京建筑大学大兴校区内的一座桥梁博物馆，在设计中应充分体现博物馆的作用，建成集参观、学习、交流、展览为一体的综合性博物馆。博物馆既能承办校内外专业展览，也能服务于学校的教育教学活动。设计方案中应体现功能布局及建筑物风格协调统一，将博物馆建成学校标志性建筑。

2．总平面设计要求

设计用地位于校园内部，为一长方形场地，场地平整，四周均有校内道路。详见图1。

图1 总平面图

要求：总平面建筑布置合理，交通流线流畅，人车分流，满足基本交通疏散的要求。布置一定数量的轿车、大巴及自行车停车场；参观人员、办公管理人员、展品要分别设置出入口，并易于管理。除总平面中必要的功能之外，余下的用地尽量做绿地。建筑用地周围不设围墙，采用绿化的方式分隔内外。建筑适当后退建设用地红线。

3．建筑设计要求

1）建筑平面设计要求

总建筑面积为6000m2，可上下浮动10%，具体面积分配如下：

（1）陈列区

陈列区包括展厅空间和相关的展品库房，要求设置主展厅一间，面积不小于3000m2，小展厅2间，每间面积不小于300m2，库房2间，每间面积不小于150m2。要求库房与展厅之间联系紧密，交通方便，库房与主展厅应有单独的对外出入口，以方便展品进出之需要。

（2）教学区

教学区包括报告厅和相关休息室、准备室等房间。报告厅拟设1间，面积不小于200m2，休息室、准备室各1间，面积均不小于80m2。

（3）公共服务区

公共服务区包括入口大厅、接待室、贵宾室、售卖厅、咖啡厅、公共卫生间等，其中入口大厅面积不小于300m2，其他部分面积可酌情设定。

（4）管理办公区

此部分为博物馆管理办公用房，需设置各类办公室不少于10间，每间面积不小于20m2，会议室2间，每间面积不小于60m2，资料室2间，每间面积不小于30m2，其他诸如复印室、值班室、设备间、消控室、卫生间等可按规范要求酌情设定。

2）交通流线设计要求

要求合理安排交通流线，做到流线清晰流畅，互不干扰，分流合宜，疏散满足规范要求。

3）建筑立面设计要求

要求建筑立面明快、和谐、大方、活泼，有博物馆建筑的特色。建筑形体最好具有标志性。建筑总高度不超过24m。

4）建筑剖面设计要求

要求建筑剖面能反映出结构体系关系，空间利用等。

4．建筑设计内容

1）绘制建筑方案图

包括总平面图、各层平面图、主入口立面图、剖面图等。

2）绘制建筑方案效果图

根据拟定的设计背景资料，制作效果图。

（三）结构设计要求

1．结构设计基本资料

1）结构设计资料

（1）抗震设防烈度为8度(0.2g)，设计地震分组为第一组。

（2）基本雪压为0.4kNm2。

（3）基本风压为0.45kNm2。

（4）冰冻深度为0.8m。

（5）地基承载力特征值为fak=200kPa，Ⅱ类场地，本工程不考虑地下水影响。

2）主要参考资料

（1）《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012；

（2）《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010；

（3）《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011；

（4）《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010；

（5）《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010；

（6）《钢结构设计规范》 GB 500717-2003；

（7）《膜结构技术规程》CECS 158：2004 。

2．结构设计内容

1）结构形式

该建筑采用空间结构，屋盖可采选用张弦梁、网壳（网架）、桁架、刚架、膜、索等结构的形式，其跨度不小于60m，要求易于施工、经济性好。

2）编写设计说明计算书

完成一份思路清晰、表达准确、内容完整的计算书：包括结构的荷载推导、计算模型的建立、主要结构的内力和变形计算、主要结构的设计分析、关键节点的计算与构造措施。

3）绘制主要设计施工图

绘制主要设计施工图，包括结构设计总说明，主要的结构布置图，关键构件、关键节点大样图等。

3．建筑结构模型

模型比例（1：100～1：400），各组可自行选择，可用木、竹、渔线、卡纸、玻璃膜等材料制作。模型制作需结合拟定设计的背景资料。

（四）作品成果要求

作品应力求功能明确，有创意性，贴近生活，结构合理，制作精巧。作品由参赛队命名，名称要求健康向上，特点突出。每个参赛队仅能提交一份作品。完整的作品成果应包括以下部分：建筑设计部分、结构设计内容、建筑结构模型。

三、评比标准

此次大赛的评比，主要从建筑设计、结构设计、建筑结构模型三个方面进行考察。总分100分，各部分的权重分别为：30% 、60% 、10%。

（一）建筑设计内容（总分30分）

1．建筑设计说明书（满分10分）

9～10分  按照设计要求，撰写完整的说明书：采用此建筑设计方案的特点，使用的优点，与周围环境的协调性等，能体现绿色环保概念；详细说明建筑与结构的配合以及材料处理方式，反映结构与形体间的逻辑关系、材料特性的发展情况；配有详尽的视线分析说明。

6～8分  基本能按照设计要求，撰写较为完整的说明书：采用此建筑设计方案的特点，使用的优点，与周围环境的协调性等。基本能体现绿色环保概念；较为详细地说明建筑与结构的配合以及材料处理方式，基本反映结构与形体间的逻辑关系、材料特性的发展情况；配有较为详尽的视线分析说明。

0～5分  不能很好地按照设计要求撰写说明书，但能够简单说明空间与结构的配合以及材料处理方式；能够简单反映结构与形体间的逻辑关系并说明材料特性的发展情况；缺少视线分析说明。

2．建筑方案图、效果图（满分20分）

15～20分  建筑功能合理，正确绘制建筑方案图，图纸内容完整。能够根据拟定的背景资料，制作效果图，透视准确、配景丰富，能够充分展示设计特点。

9～14分 建筑功能较合理，较正确地绘制建筑方案图，图纸内容较为完整。效果图透视较为准确、配景得当，基本能够展示设计特点。

0～8分 建筑功能基本合理，不能根据拟定的背景资料完成建筑方案图的绘制，图纸内容不完整，效果图透视不准确、配景表达不充分，不能展示设计特点。

（二）结构设计内容（总分60分）

1．设计说明计算书（满分40分）

31～40分  按照要求完成，设计有很好的创新性，对设计的总体描述充分合理，包括材料的选择、屋盖及其支承结构的设计方案与分析模型，主要结构的静力及动力性能分析过程和结果展示、主要结构的设计流程和设计结果、使用的技术资料等，能够很好地遵守规范和标准，设计思想简洁明确，充分体现结构设计方案的特点与优点。

21～30分  基本按照要求完成，设计有较好的创新性，对设计的总体描述较合理，包括材料的选择、屋盖及其支承结构的设计方案与分析模型，主要结构的静力及动力性能分析过程和结果展示、主要结构的设计流程和设计结果、使用的技术资料等，能够遵守规范和标准，设计思想较为清晰，可较好地体现结构设计方案的特点与优点。

11～20分  能够按照设计要求完成，设计有一定的创新性，对设计的总体描述欠妥，包括材料的选择、屋盖及其支承结构的设计方案与分析模型，主要结构的静力及动力性能分析过程和结果展示、主要结构的设计流程和设计结果、使用的技术资料等，能够遵守规范和标准，有一定的设计思想，可基本体现结构设计方案的特点与优点。

0～10分  不能按照设计要求完成，设计无创新，对设计的总体描述存在一定问题，包括材料的选择、屋盖及其支承结构的设计方案与分析模型，主要结构的静力及动力性能分析过程和结果展示、主要结构的设计流程和设计结果、使用的技术资料等，不能很好地遵守规范和标准，设计思想不够清晰，不能体现结构设计方案的特点与优点。

2．结构设计施工图（满分20分）

15～20分  绘制主要的结构施工图，包括结构设计总说明、结构布置图、关键构件和关键节点大样图等。

9～14分  绘制出基本完整的结构施工图，包括结构设计总说明，结构布置图、关键构件和关键节点大样图等，但有一些疏漏和缺陷。

0～8分  结构设计总说明，结构布置图，关键构件和关键节点大样图等有欠缺。

（三）建筑结构模型（总分10分）

模型由参赛小组独立制作完成，且附有制作过程的照片。

8～10分  模型能够很好地体现作品的设计理念，并且制作精美，比例准确，具有较高的艺术欣赏价值。

5～7分   模型能够较好地体现作品的设计理念，制作较细致，但比例不够准确，艺术欣赏价值一般。

0～4分   模型不能很好地体现作品的设计理念，制作略显粗糙，比例不够准确，艺术欣赏价值较低。